### PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

### ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w RÓŻANIE

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

1) Uzyskanie warunków przyłączenia na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Pierwszym krokiem w kierunku wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wystąpienie z wnioskiem o warunki przyłączenia dostawy wody i /lub odprowadzania ścieków. Do wniosku powinny być dołączony plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie projektowanego przyłącza w stosunku do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

- Uzyskanie pozwolenia na zajęcie i rozkopanie pasa drogowego

Dotyczy to przypadku gdy trasa projektowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przebiega w terenie lub pasie drogowym nie będących w posiadaniu inwestora. (drogi krajowe, drogi gminne, itp.). Przed rozpoczęciem robót Inwestor powinien posiadać pisemną zgodę / oświadczenie władającego daną nieruchomością na umieszczenie w jego działce przyłącza wodociągowego.

- Wykonanie przyłącza

Inwestor ma obowiązek uzgodnienia terminów odbiorów końcowych lub częściowych nowo wykonywanych przyłączy. Po dokonaniu uzgodnień inwestor przystępuje do wykonania robót budowlano-instalacyjnych.

Uzgodnienie z Zakładem terminu wykonania przyłącza (dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15) przynajmniej na trzy dni robocze przed planowanym wykonaniem prac.

Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej, lub kanalizacyjnej (wykonanie nawiercenia sieci wodociągowej lub podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej do może być wykonane tylko w obecności pracownika Zakładu.

- Odbiory techniczne

Po ukończeniu robót montażowych na przyłączu, a przed zasypaniem przewodów wod-kan, następuje odbiór techniczny przyłącza przez pracowników Zakładu.

Po wykonaniu przyłącza należy uprawnionemu geodecie zlecić inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.

Budowa przyłącza zakończona musi być odbiorem technicznym, oraz sporządzeniem protokołów odbioru.

- Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków dla nowych przyłączy

Na podstawie zgromadzonych dokumentów, oraz wniosku inwestora, ZGK Sp. z o.o. w Różanie sporządza dwa egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, które należy podpisać osobiście w Biurze Zakładu. Po podpisaniu ww. umowy, uzgadniany jest termin montażu wodomierza przez Zakład.

Montaż wodomierza możliwy jest jedynie w obecności inwestora lub osoby przez niego upoważnionej. Po zamontowaniu wodomierza inwestor otrzymuje protokół montażu i plombowania wodomierza, na podstawie którego rozliczane będzie zużycie wody i/lub odprowadzanie ścieków zgodnie ze wskazaniami wodomierza.